Preservative Distillation 장비 사양서

| - 요약 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 이 장비는 보존료 등을 정량분석하기 위한 장치이다. - 이 장비는 식품의 보존료 분석을 위한 증류장치로서 증류시간이 빠르고 간편하여야 한다. - 자동증류과정은 알칼리,스팀 증류과정까지 포함된다. - 분석과정은 공인된 정확한 절차에 따른다.(AOAC,EPA,DIN,ISO etc.) |  |  |
| - 장비의 형태 |  |  |
| - 식품의 보존료, 첨가물 분석에 적합하여야 한다. - 국제적인 규격, 안전, 전력 등의 조건을 만족하여야 한다 |  |  |
| - 구성(Configuration) |  |  |
| - Distillation unit |  |  |
| - 사양( Specifications) |  |  |
| 세부 구성 | 필요 대수 | 상세 규격 |
| - Distillation Unit | 1 set |  |
| Distiller tube |  | 500 mL 이상 |
| Reproducibility |  | ± 1 % 이하 |
| Recovery rate |  | 99.5 % 이상 |
| Timer 지원 |  |  |
| 내부재질 및 tubing |  | Alkali와 산에 강한 재질 |
| - Accessories |  |  |
| Sample Tube | 20ea |  |
| Splash Protect Acc | 3ea | or Tube adaper |
| Gasket | 4ea |  |
| Rack | 1ea |  |
| 기타기본 accessories |  |  |
| - 기타 |  |  |
| - 보증기간 : 설치 후 2년 - 매뉴얼: 작동 매뉴얼 1부, 정비 매뉴얼 1부 - 교정/검증/확인을 본소 규정에 따라 장비 설치 후 7일 이내 수행 - 검교정 성적서 필히 첨부 - 장비 고장 시 24시간 이내 수리 - 장비 설치 후 2명 이상에 대해 측정 장비 교육실시(국내) |  |  |